河南师范大学东区综合实验楼地下车库安装防汛挡水板报价清单

| 序号 | 位置 |  | 工作量(m) |  | 安装方式 | 功能 | 规格要求 | 面积 （m²） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽 | 高度 |  |  |  |  |  |  | 门板数量 | 边柱数量 | 中柱数量 | 背撑数量 |
| 1 | 校东区综合实验楼 | 东车库门 | 6.95 | 0.6 | 内嵌 | 挡水 | 门板：铝合金6063-T5一体挤压成型，外形尺寸200*50mm, 壁厚2.0mm 立柱：铝合金6063-T5一体挤压成型，外形尺寸98*65mm, 壁厚5.0mm 密封条：EPDM | 4.17 |  |  | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 |  | 西车库门 | 6.94 | 0.6 | 内嵌 | 挡水 |  | 4.16 |  |  | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 地轨：使用不锈钢国标SUS304，8号槽钢(80*43*5mm ,高度80mm，宽度43mm，厚度5mm),共8.33米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地轨 |  |  |  |
| 4 | 中柱预埋件：材质不锈钢，板材厚度：3MM，尺寸15*20CM。连接6CM螺丝套筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中柱预埋件 |  |  |  |
| 总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（加盖公章）： 签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工要求：1.工程预算价20800元，超过预算价为无效报价；

2.施工期15天；

3.质保期1年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。